2016年中央环境保护督查整改事项

(序号六)的整改情况公示

根据广东省环境保护督察整改工作领导小组办公室《关于规范中央生态环境保护督察整改任务销号工作的通知》(粤环函〔2020〕310号)要求，现将“2016年中央环境保护督查整改事项(序号六)”整改情况公示如下：

- 反馈问题

- 污染治理工作统筹不够，一些跨界河流治理存在“左右岸、上下游、干支流”不协调问题。

- 整改目标

- 加强跨界河流治理统筹协调，形成全流域系统治水、协作共治机制，有效解决“左右岸、上下游、干支流”不协调问题。

- 整改措施

- （一）加强统筹部署，明确各部门工作职责和工作任务，形成工作合力。

- （二）强化区域协作，强化异地部门工作联动机制，增强互信，形成执法合力。

- 整改措施落实情况

- （一）整改目标完成情况：2020年1-12月份，乐排河兴仁桥断面氨氮均值为1.547g/L，总磷均值为0.366mg/L，水质均值基本达V类水质要求。

- （二）整改措施落实情况

- 1.落实部署安排。2019年2月印发了《清城区石角镇乐排河水污染防治攻坚方案》，明确各部门工作职责和工作任务，形成工作合力，从政策层面加快推进乐排河整治攻坚工作。

- 2.开展乐排河污水处理厂（二期）扩建工程。该项目于2019年开展建设，于2020年6月份完工。目前，乐排河污水处理厂日污水处理规模新增2万吨/日，达到4万吨/日。自项目完工后，污水处理量可以满足现时乐排河流域污水处理需求，出水水质也达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及广东省地方标准的较严值，项目总投资约6900万元。

- 3.开展城镇污水收集管网建设，提升污水处理设施进水浓度。根据省有关工作安排，2019-2020年新建城镇污水管网总任务为19.5公里。目前，石角镇城中村污水管网建设工程已完成，新建污水管网7.5公里；完成乐排河入河排污口整治工程，共新建约8.25公里截污管网；清远市清城区石角镇湖岸西路道路工程完工，新建污水管道3.6公里；广州（清远）产业转移工业园二期路网及市政配套工程（德清大道），新建污水管道2.5公里。2019-2020年共新建管网21.85公里，完成率112.05%，超额完成上级下达任务。乐排河污水处理厂COD和氨氮进水浓度2018年平均值为104.23（mg/L）、7.93（mg/L），2020年COD和氨氮进水浓度提升至106.15（mg/L）、8.24（mg/L）。

- 4.建设垃圾收集转运系统。结合垃圾分类工作，对原有垃圾压缩站或收集点进行整合改造。按照工作计划，将清城区原有的89个垃圾转运点经拆除优化整合改造为71个，目前71个垃圾转运点已完成整合改造。为加快运输速度，目前增加至7辆转运车辆。

- 5.开展河道“清四乱”和流域散乱污企业整治工作。清城区总河长发布总河长第三号令，全面开展河道“清四乱”和流域散乱污企业整治工作，对乐排河河道管理范围内的建筑进行全面摸底调查，经核查共有160宗建筑物。对7宗违法建筑进行了拆除，整治河流500米内沙场3间，完成了8家“散乱污”工业企业（场所）的清理整顿工作。

- 6.清理整治畜禽养殖场。印发《清城区石角镇乐排河畜禽养殖污染治理实施方案》，全面推进乐排河流域畜禽养殖场清理整治工作，截至目前，乐排河100米范围内的63家养殖场已全部完成清拆整治，100至500米范围涉及的48家养殖户已全部进行了整治或者停养。同时属地政府也加强了对周边的巡查，防止复养复产。

- 7.完成入河排污口整治。乐排河入河排污口整治工程分两期实施，一期工程主要对干流的36个入河排污口进行整治，新建截污管网3.376公里和两座一体化提升泵站，项目总投资约3600万元。该项目已于2020年3月完成并投入使用。二期工程主要对南村海等七条支流的46个入河排污口进行整治，新建截污管网约4公里和6座一体化处理设施，项目总投资约5000万元，已于2020年12月完成全部主体工程建设任务。

- 8.推进农村生活污水处理设施建设。乐排河沿线涉及石角镇13个村委会211个自然村，其中20户以上（含20户）自然村208个,20户以下自然村3个。截至2020年12月底，共有163个自然村农村生活污水得到处理，其中建有农村生活污水处理系统的自然村135个，接入市政污水管网的自然村28个，其余48个自然村有34个自然村正在动工建设中，还有14个自然村未能动工，正在积极协调村民工作。

- 9.严格巡查监管执法。一是加大日常检查力度，一方面全面落实“双随机、一公开”及日常检查相结合的监管模式，另一方面结合网格化管理对网格内企业进行日常监管，从而进一步加强乐排河流域涉水重点企业日常监管。2019年以来，清远市生态环境局清城分局出动260人次，对乐排河沿线109家（次）涉水企业进行了日常监管，重点检查企业的污水处理设施的运行及维护更新情况。根据现场检查情况，组织监测单位对企业外排废水进行采样检测。在对乐排河企业日常监管工作中，针对企业的环境问题发出《责令改正通知书》9份，针对企业的环境违法行为发出行政处罚决定书11份，累计处罚金额348.5万元。二是开展联合执法，2020年3月及11月，与广州、佛山生态环境部门开展联合执法，共检查企业8家次，指导企业提高环境管理水平，并强化联动工作机制，增强互信，形成执法合力。

- 三、评估结论

- 目前，中央督察反馈问题已按要求整改落实，符合销号所需条件。以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式，向清远市生态环境局清城分局反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

- 公示时间：2021年5月XX日至2021年5月XX日，共5个工作日。

- 受理部门：清远市生态环境局清城分局

- 联系人：江嘉信，联系电话：0763-3939791

- 联系地址：清远市清城区人民一路33号

- 清远市生态环境保护督察整改

- 工作领导小组办公室

- 2021年5月XX日