清远市学校危险化学药品安全管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为进一步加强学校危险化学药品的安全管理工作，保障学校正常开展好实验教学，杜绝安全事故发生，确保师生的生命和财产安全，特制定本办法。

第二章  加强领导,落实职责

- 第二条  学校是危险化学品安全管理的第一责任人，要高度重视，加强管理，建立危险化学药品安全领导小组和工作小组，负责学校教育培训、药品购买保管使用、安全检查等危险化学药品安全管理工作，确保机构正常运转。

第三章    危险化学药品库房建设

第三条  学校按公安部《易制爆危险化学品储存场所治安 防范要求》（GA 1511-2018)，建立专门危险化学药品库房。

第四条  初中、高中、九年一贯制学校、十二年一贯制学校、职业学校应设置专库，其防盗门符合GB 17565-2007的要求，安全级别应为乙级（含）以上的防盗安全门（保存好厂家提供的达标等级证明）；防盗栏应符合GA 1511-2018要求，其钢筋直径大于等于12mm（或钢管直径大于等于20mm,壁厚大于等于2mm）,用大于等于12mm的膨胀螺栓固定。小学可建专库，也可设具有防盗功能的双锁专柜，其防盗锁应符合GA/T73的相关规定。

第五条  学校设置危险化学药品安防监控中心（室），用于存储视频监控数据，须安装防盗门和出入口控制系统，内设监控1个，备用电源1个，监控视频图像存储时间应大于30天，由监控管理员单独管理；危险化学药品库房内设1个及以上监控视频装置，1个必须监视危险化学药品贮存柜，如有2个，则另1个监视出入口。

第六条   学校根据药品类别和数量设置相应个数贮存柜。危险化学药品必须根据特性，按有毒品、酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、氧化剂及过氧化物品、易燃及遇湿易燃品、自燃品等分类、分柜存放，严禁不相容危险化学药品混存。

第七条   库房内至少设置一个换气扇，每天换气4小时以上（设定时器）；存储柜有换气扇的，每天保证换气2小时以上。

第八条   危险化学药品库房内严禁烟火，要配备相应的消防设施（灭火器、河沙），足量并能正常使用。

第九条  监控视频画面设在保卫值班室内，由保卫人员或门卫监视，发现问题及时处置、上报。

第四章  危险化学药品购买

第十条  学校因实验教学需要购买危险化学药品时，管理员应先向学校提出申请，批准后填写《清远市学校化学药品及耗材补充表》，再向上级教育主管部门申报备案同意后，才能向有资质的公司购买。化学药品的库存量为满足一年的实验教学需求为准。

第十一条  购买化学药品属剧毒危险化学品的应当按照规定向公安机关申请，并经行政许可后持证购买、持证运输。购买易制毒、易制爆等危险化学药品的，应按照有关规定于交易完成后5日内填写《购买易制爆危险化学品流向信息备案表》，一式四份，分别向属地派出所、辖区县级公安机关治安大队、上级教育主管部门备案，一份存档备查。

第十二条  购买时，学校须向有资质的公司出具相关购买证明资料（学校证明、经手人身份证复印件等），由公司用专门车辆把药品直接送到学校。购买剧毒、易制爆、易制毒危险化学品必须通过银行转账进行交易，严禁使用现金或个人账户购买，有关购买资料按照规定保管备查，保管期限不得少于一年。

- 管理员对药品验收签字入库，复印购货发票入账。

- 实验室危险废物收集

第十四条  学校对从事实验教学产生的危险废物要全部收集、贮存，严禁随意排放、抛弃。

第十五条  学校设置专门的危险废物贮存场所（若无专门场所可存放于药品室内），准备多个带盖子的高密度聚乙烯桶，并按所存放废物性质贴上对应标签，分别为不含卤素有机废液、含卤素有机废液、含汞废液、重金属盐废液（不含汞）、废酸、废碱、其他无机废液、废渣等（若实验不产生相应废物的，可酌情减少贮存桶）。

第十六条  对实验产生的废液、废渣等危险废物按照类别分类收集，日产日清，及时转移到贮存桶中。

第十七条  实验室危险废物台账按废物类别如实记录产生、贮存、处置情况。

第十八条  废弃危险化学药品和普通化学药品要按药品分类要求，存放在相应的药品柜中，上账保管好。危险废物的贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》的要求执行。

- 危险化学药品常规管理

- 第十九条  危险废物的管理应依托“广东省固体废物环境监管信息平台”（https://app.gdeei.cn/gfjg-rz/login）来开展，完成危险废物的月度申报、年度申报登记、年度管理计划备案工作，危险废物转移活动应执行电子联单制度。

第二十条  学校利用集合、班会、展板等多种形式对学生每学期至少开展1次危险化学药品知识普及和安全教育，让学生掌握危险化学药品的危害性，树立危险化学药品使用安全意识；教育学生不得在外购买危险化学药品、携带到校；学生做化学实验只能在化学实验室有老师指导下进行，严禁在非实验室做任何化学实验；学校应定期开展危险化学药品事故应急演练（含危险废物事故演练）。

第二十一条  学校每期要对学科教师、管理员进行危险化学药品专项安全教育和技能培训，相关人员要熟练掌握操作规程和安全防护技能；学科教师要有计划地对学生进行危险化学药品安全教育。学校收集好安全教育及培训资料。

第二十二条  危险化学药品库房严格实行双人双锁管理，无关人员严禁进入库房。

第二十三条  管理员规范使用危险化学药品台账（设置总目录、易制爆化学品目录、易制毒化学品目录），准确记录危险化学药品购入、使用情况，保证账物相符。

第二十四条  学校建立内容包括单位名称、主要负责人姓名及联系电话、危险化学药品类别、名称、数量、分布位置、危害性及处理措施的危险化学药品风险分布档案。

第二十五条  学校要定期排查危险化学药品存放情况，确保所有危险化学药品存放在专库（柜）中。

第二十六条  危险化学药品只能用于实验教学，教师使用危险化学药品前，必须计算好用量，按《清远市学校危险化学药品使用申请表》先填写申请，经2名管理员共同核对数量和分管领导批准，在《清远市学校危险化学药品领用登记表》上完成签字手续后才能领取；管理员必须按教学用量发放，不得整瓶发放，领取时三人必须同时在场；管理员严格按《清远市学校危险化学药品管理台账》及时登记；药品的台账、使用申请表与领用登记表要记录及时、准确、相符，三者数量、时间要一致。化学药品只能由教师本人领取，不得让学生代为领取。

第二十七条  实验教师按教材进度认真开展实验教学，实验前预做实验，检查仪器与药品安全性，在确保安全前提下，开展实验教学活动；学生在分组实验前，教师必须向学生提出安全操作要求；教师领取的药品要自己妥善保管，剩余药品课后及时归还。

第二十八条  管理员应协助实验教师对在实验室的学生进行安全管理和实验辅导，预防危险化学药品安全事故的发生。

第二十九条  管理员协助学科教师对每次实验室产生的危废物及时分类收集、贮存，危废物台账分类记录清楚。

第三十三十二条  学校每期末组织开展1次危险化学药品清查盘点工作，核实清楚账、物。

第三十一条  学校管理员每周按《清远市学校危险化学药品管理员安全检查记录表》对危险化学药品安全管理进行1次检查，确保设施设备正常，药品标签完好，包装无破损，存放位置正确，账、卡、物相符，各种记录表册规范等。如发现问题，应及时整改，消除隐患。

第三十二条  学校在节假日和雷雨季节要安排专门人员对危险化学药品库房值守，加强巡查和隐患排除，做好安全检查记录。

第三十三条  若出现危险化学药品安全事故，相关人员要严格执行危险化学药品事故应急预案，迅速疏散学生，采取应急措施，并及时向领导报告，协助有关部门进行处置。

第三十四条  学校实验室产生的危险废物必须委托有资质公司进行处置，处置情况上报公安、生态环境主管部门、电教馆备案。

第三十五条  学校积极组织相关人员参加上级部门组织的危险化学药品管理培训、会议；认真落实培训、会议和上级有关部门文件的精神，及时做好危险化学药品安全管理问题的排查、整改，消除安全隐患；学校要积极配合相关部门的安全检查工作。

第三十六条  学校危险化学药品领导小组每月按《清远市学校危险化学药品领导小组安全检查记录表》至少开展1次危险化学药品安全检查，发现问题，及时整改；并将检查结果纳入学校相关责任人的绩效考核。

- 第三十七条  危险废物的管理可参考市生态环境局编制的《危险废物产生单位管理手册》。

第七章 附则

第三十八条  本制度在执行中若有与现行政策、法规相抵触的，以国家和上级部门有关政策为准。

| 清远市学校危化药品管理台账 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品名称： 计量单位： 编号： 存放柜号/格次： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 摘要（用途、实验名称、来源等） | 入库 数量 | 出库 数量 | 结存 数量 | 领用人 | 批准人 | 备注 |

清远市学校实验室危险废物管理台账

危险废物类别：                                     计量单位：(克）

| 产生日期 | 实验名称 | 主要危险物质 | 产生数量 | 贮存总量 | 学科教师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

危险废物产生单位申领转移联单表

XX县（市、区）生态环境局：

一、基本情况 我学校与X省X市X公司签订了危险废物转移处置合同，计划于X年X月X日至X月X日实施转移处置，转移类别为HW0x，共X吨，特向贵局申领危险废物转移联单。

二、危险废物运输单位情况 运输单位： 运输单位联系人： 运输单位联系电话： 道路运输经营许可证：

三、运输路线简述 从X区（市）县——X高速路——X高速出口——X处置单位

四、有关说明 本申报表所填内容真实有效，我单位对提交材料的真实性负责，并承担内容不实之后果；若遇突发事件，我单位将及时处理，及时报告，确保环境安全。 申报单位法人代表： X年X月X日

清远市学校化学药品及耗材补充表

学校名称（盖章）：

填表人：       　　    联系电话：        　　　    年  月  日

| 国标编号 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：交纸质表一式两份到上级教育主管部门。

|  | 清远市学校危化品领导小组安全检查记录表（每月一次） 检查人（签名）： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 要 求 |  |  |  |  |  |  | 存在的问题 |  | 整改情况 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 安全工作记录 |  |  |  |  |  |  | 每月一次安全会议；安全教育、演练、检查、工作安排等记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 监控设施 |  |  |  |  |  |  | 设施正常，画面清晰，能回放30天以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保卫值守 |  |  |  |  |  |  | 保卫监看视频与巡视库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 规章制度 |  |  |  |  |  |  | 制度上墙并执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 双人双锁 |  |  |  |  |  |  | 两人各保管一把钥匙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 物防设施 |  |  |  |  |  |  | 门、窗、灭火器、灭火沙、换气扇等设施完好且能正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 药品存放 |  |  |  |  |  |  | 分类分柜科学合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 药品标签 |  |  |  |  |  |  | 标签完好无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 账卡物相符 |  |  |  |  |  |  | 名称、数量、存放位置相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 药品台账 |  |  |  |  |  |  | 台账2本，记录规范，账、表数据一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 使用申请表 |  |  |  |  |  |  | 按规申请，申请人、管理员、分管领导签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 领用登记表 |  |  |  |  |  |  | 按规领取，申请人、管理员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 危废物台账 |  |  |  |  |  |  | 分类规范记录、数据准确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 实验危废物 |  |  |  |  |  |  | 及时收集、分类贮存，确保安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 管理员安全检查记录 |  |  |  |  |  |  | 管理员每周按时检查、记录，整改问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清远市学校危化品管理员安全检查记录表（每周一次） 管理员（签名）： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 检查内容 |  |  |  | 要 求 |  |  |  |  |  |  | 存在的问题 |  |  |  |  |  | 整改情况 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  | 1 |  | 规章制度 |  |  |  | 制度上墙并执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 双人双锁 |  |  |  | 两人各保管一把钥匙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 物防设施 |  |  |  | 门、窗、灭火器、灭火沙、换气扇等设施完好，能正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 技防设施 |  |  |  | 监控设施正常，画面清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 药品存放 |  |  |  | 专库存放、分类分柜科学合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 药品标签 |  |  |  | 标签完好无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 药品、仪器安全 |  |  |  | 定期和实验前检查药品与仪器的安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 账卡物相符 |  |  |  | 名称、数量、存放位置相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 药品台账 |  |  |  | 台账2本，记录规范，账、表数据一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 使用申请表 |  |  |  | 按规申请，申请人、管理员、分管领导签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 领用登记表 |  |  |  | 按规领取，申请人、管理员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 危废物台账 |  |  |  | 分类规范记录、数据准确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 危化品安全平台 |  |  |  | 定期检查、更新数量，账物相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 实验危废物 |  |  |  | 及时收集，分类贮存、安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清远市学校危险化学药品使用申请表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请日期 |  |  |  | 药品名称 |  |  | 药品用途 |  |  | 申请数量 |  | 申请人 (签名) |  | 保管员2人核实 (签名) |  |  |  | 分管领导 批准(签名) |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 清远市学校危险化学药品领用登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领用日期 |  |  |  | 药品名称 |  | 药品用途 |  |  |  | 领取数量 | 领用人（签名） | 保管员2人（签名） |  |  | 使用数量 |  | 归还数量 |  |  |  | 归还人（签名） |  | 保管员2人（签名） |  |  |  | 备注 |

公开方式：主动公开